**Приложение к Оферте**

**на предоставление услуги «Домофон**»

**ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

| № п/п | Оборудование | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызывной блок | Проверка внешнего вида и состояния крепежа Проверка прохождения вызова и качества связи с абонентом При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования | по заявке от Заказчика |
| 2 | Кнопка открывания двери (КОД) | Проверка работоспособности КОД Проверка наличия подсветки (для КОД СП) При необходимости замена неисправного оборудования и проводки | по заявке от Заказчика |
| 3 | Электромагнитный замок (ЭМЗ) | Проверка состояния крепления ЭМЗ и якоря Проверка правильности прилегания якоря к ЭМЗ Проверка времени отключения ЭМЗ при открывании двери ключом Проверка открывания двери кнопкой аварийного выхода При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования | Ежеквартально |
| 4 | Доводчик | Проверка прочности крепления корпуса Проверка состояния лапок, прочность их крепления в местах соединения Проверка работы доводчика При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования | Ежеквартально |
| 5 | Дверь | Проверка прилегания двери к дверному коробу и наличия деформаций Проверка состояния петель Проверка прочности крепления ручки открывания Проверка наличия шильды При необходимости рихтовка деформированных мест, регулировка ЭМЗ, смазка петель, подтяжка креплений, установка шильды | по заявке от Заказчика |
| 6 | Коммутатор и БП | Проверка крепления коммутатора, автомата защиты и розетки к металлической обрешетке в э/щ При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования и проводки | по заявке от Заказчика |
| 7 | Кабельная магистраль | Проверка коммутационных коробок в э/щитках и состояния кабельной магистрали При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования и проводки | по заявке от Заказчика |
| 8 | Другое | Устранение неисправностей (поломок), возникших в процессе эксплуатации Оборудования | по заявке от Заказчика |
| 9 | Другое | Обеспечение работоспособности мобильного приложения, в том числе путем взаимодействия с правообладателем мобильного приложения | по заявке от Заказчика |